## ISO13485 매트릭스
ISO 13485:2016 조항별 산출물·연계 매트릭스
※ 본 표의 '산출물'은 규격이 요구하는 문서화된 절차·기록을 근거로 한 RA/QA 표준 해석이며, 규격 원문이 명시적으로 '문서화된 절차'를 요구하는 항목은 '(문서화된 절차 필수)'로 표기함. 용어: DHF=설계이력파일, DHR=생산이력기록, CAPA=시정·예방조치, UDI=고유식별, IQ/OQ/PQ=설치/운전/성능적격성.
조항 Clause | 조항 타이틀 Title 영문(한글) | 산출물 (절차서·기록 / Deliverables) | 연계 조항 Linked clauses | 연계 산출물 / Linked deliverables
4. Quality management system (품질경영시스템)
4.1 | General requirements (일반 요구사항) | QMS 수립·문서화, 프로세스 식별·순서·상호작용 정의, 위험기반 접근 적용, 아웃소싱 프로세스 관리(4.1.5), QMS 적용 소프트웨어 밸리데이션 기록(4.1.6) | 4.2, 7.5.6, 8.4 | 품질매뉴얼, 프로세스 맵, 소프트웨어 밸리데이션 기록, 아웃소싱 관리 계약·기록
4.2.1 | Documentation requirements – General (문서화 요구사항 – 일반) | QMS 문서 체계 수립(품질방침·목표, 품질매뉴얼, 절차서, 계획·기록 등) | 4.2.2~4.2.5, 5.3, 5.4.1 | 품질방침, 품질목표, 품질매뉴얼
4.2.2 | Quality manual (품질매뉴얼) | 품질매뉴얼(적용범위 및 제외 근거, 절차서 또는 참조, 프로세스 상호작용 기술) | 1, 4.1, 7.1 | 품질매뉴얼
4.2.3 | Medical device file (의료기기 파일) | 제품유형/제품군별 의료기기 파일(제품 사양, 제조·측정 절차, 설치·서비스 요구) | 7.1, 7.3.10, 7.5.1 | 의료기기 파일, 제품표준서, 기술문서(Technical File)
4.2.4 | Control of documents (문서관리) | 문서관리 절차서(문서화된 절차 필수), 문서 승인·검토·개정 이력, 외부문서 식별·배포 관리 | 4.2.5, 7.3.9 | 문서관리 절차서, 문서목록, 개정이력
4.2.5 | Control of records (기록관리) | 기록관리 절차서(문서화된 절차 필수), 보유기간·기밀유지 정의 | 4.2.4, 全 기록요구 조항 | 기록관리 절차서, 기록목록
5. Management responsibility (경영책임)
5.1 | Management commitment (경영의지) | 경영의지 실행 증빙(방침·목표 수립, 자원 제공, 규제요건 전달, 경영검토 실시) | 5.3, 5.4, 5.6, 6.1 | 품질방침, 품질목표, 경영검토 기록
5.2 | Customer focus (고객중심) | 고객 및 해당 규제 요구사항 파악·충족 증빙 | 7.2.1, 8.2.1 | 요구사항 명세, 고객 피드백 기록
5.3 | Quality policy (품질방침) | 품질방침 문서(적절성, 요구사항 충족 의지, 목표 검토 틀) | 5.4.1, 5.6 | 품질방침
5.4.1 | Quality objectives (품질목표) | 측정 가능한 품질목표 문서(관련 부서·계층) | 5.3, 5.6.2, 8.4 | 품질목표, 성과지표(KPI)
5.4.2 | Quality management system planning (QMS 기획) | QMS 기획 문서(변경 시 무결성 유지) | 4.1, 6.1 | QMS 기획서, 변경관리 기록
5.5.1 | Responsibility and authority (책임과 권한) | 조직도, 책임·권한 정의 및 문서화 | 6.2, 5.5.2 | 조직도, 직무기술서(R&R)
5.5.2 | Management representative (경영대리인) | 경영대리인 임명서 및 책임 정의 | 5.6, 8.2.4 | 경영대리인 임명서
5.5.3 | Internal communication (내부 의사소통) | 내부 의사소통 프로세스 수립 및 기록 | 5.6, 8.4 | 의사소통 계획/회의록
5.6.1 | Management review – General (경영검토 – 일반) | 경영검토 절차(문서화된 절차 필수), 검토 주기 정의, 경영검토 기록 | 5.6.2, 5.6.3, 8.5 | 경영검토 절차서, 경영검토 기록
5.6.2 | Review input (검토 입력) | 경영검토 입력자료(피드백·불만·심사결과·공정/제품 모니터링·CAPA·후속조치·변경·권고문·규제변경 등) | 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.4, 8.5 | 입력 보고자료(심사보고서, CAPA 현황, 불만통계 등)
5.6.3 | Review output (검토 출력) | 경영검토 출력(QMS·제품 개선, 자원 필요) 결정 및 조치 기록 | 6.1, 8.5 | 경영검토 출력/조치계획
6. Resource management (자원관리)
6.1 | Provision of resources (자원의 확보) | 자원 확보 계획(QMS 이행 및 규제·고객 요구 충족) | 5.4.2, 6.2~6.4 | 자원/예산 계획
6.2 | Human resources (인적자원) | 역량 요구사항 정의, 교육훈련 실시·효과성 평가, 교육·자격·경력 기록 | 5.5.1, 7.5 | 교육훈련 절차서, 역량/교육 기록, 자격인정
6.3 | Infrastructure (기반시설) | 기반시설 요구문서, (제품품질 영향 시) 유지보수 요구·주기 문서 및 기록 | 6.4, 7.5.1 | 설비목록, 유지보수 계획/기록
6.4.1 | Work environment (작업환경) | 작업환경 요구사항 문서화, 작업환경 모니터링·관리 기록 | 6.4.2, 7.5.1, 7.5.2 | 작업환경 관리기준/기록
6.4.2 | Contamination control (오염관리) | (멸균/특수 제품) 오염관리 계획·절차, 청정 관리 기록 | 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11 | 오염관리 절차, 환경 모니터링 기록
7. Product realization (제품실현)
7.1 | Planning of product realization (제품실현의 기획) | 제품실현 기획 문서, 위험관리 프로세스 문서화·기록(ISO 14971), 검증·밸리데이션·검사·기록 요구 정의 | 4.2.3, 7.3, 8.2.6, ISO 14971 | 품질계획서, 위험관리 파일(계획·보고서·FMEA), 의료기기 파일
7.2.1 | Determination of requirements (요구사항 결정) | 제품 요구사항 명세(사용자·성능·안전·법규·미명시 요구) | 7.1, 7.3.3 | 요구사항 명세서(URS/제품사양)
7.2.2 | Review of requirements (요구사항 검토) | 요구사항/계약 검토 기록, 변경 시 재검토 및 문서 개정 | 4.2.4, 7.2.3 | 계약/주문 검토 기록
7.2.3 | Communication (의사소통) | 고객 의사소통(제품정보·문의·계약·피드백·불만·권고문) 방식 및 기록, 규제당국 의사소통 | 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.3 | 고객 의사소통 기록
7.3.1 | Design and development – General (설계·개발 – 일반) | 설계·개발 절차(문서화된 절차 필수) | 7.3.2~7.3.10 | 설계·개발 절차서
7.3.2 | Design and development planning (설계·개발 기획) | 설계·개발 계획서(단계, 검토·검증·밸리데이션·이관, 책임·권한, 추적성, 자원) | 7.3.1, 5.5.1 | 설계·개발 계획서
7.3.3 | Design and development inputs (설계 입력) | 설계 입력 문서(기능·성능·안전, 법규, 위험관리 출력, 이전 유사설계 정보) | 7.1, 7.2.1, ISO 14971 | 설계입력 명세, 위험관리 출력
7.3.4 | Design and development outputs (설계 출력) | 설계 출력 문서(입력 충족, 구매·생산·서비스 정보, 합부 기준, 안전·정상사용 특성) | 7.3.6, 7.4.2, 7.5.1 | 설계출력 문서(도면·사양·BOM)
7.3.5 | Design and development review (설계 검토) | 단계별 설계 검토 기록(참여자 포함) | 7.3.2 | 설계검토 회의록
7.3.6 | Design and development verification (설계 검증) | 설계 검증 계획·방법·결과·결론 기록 | 7.3.3, 7.3.4 | 검증 계획서/보고서
7.3.7 | Design and development validation (설계 밸리데이션) | 설계 밸리데이션 계획·결과 기록(필요 시 임상/성능평가), 출하 전 완료 | 7.3.6, 임상평가 | 밸리데이션 계획서/보고서, 임상평가 보고서
7.3.8 | Design and development transfer (설계 이관) | 설계 출력의 제조 이관 기록(적합성 확인) | 7.5.1, 7.5.6 | 설계이관 기록, 생산준비 검토
7.3.9 | Control of design and development changes (설계 변경관리) | 설계 변경 식별·검토·검증·밸리데이션·승인 기록, 변경 영향평가(구성품·기출하 제품·위험) | 4.2.4, 7.3.5~7.3.7, ISO 14971 | 설계변경 기록(ECO/ECR), 영향평가
7.3.10 | Design and development files (설계·개발 파일) | 제품유형/제품군별 설계·개발 파일(추적성 확보) | 4.2.3 | 설계·개발 파일(DHF)
7.4.1 | Purchasing process (구매 프로세스) | 구매관리 절차(문서화된 절차 필수), 공급자 평가·선정·모니터링·재평가 기준 및 기록 | 7.4.2, 7.4.3, 8.4 | 구매관리 절차서, 공급자 평가/승인업체 목록
7.4.2 | Purchasing information (구매 정보) | 구매 정보(제품 사양, 합격기준, 공급자 변경 통보 합의 등) | 7.4.1, 7.3.4 | 구매사양/발주서, 품질협정(QAA)
7.4.3 | Verification of purchased product (구매품 검증) | 수입검사/검증 활동 및 기록 | 7.4.1, 8.2.6 | 수입검사 기준/성적서
7.5.1 | Control of production and service provision (생산·서비스 제공의 관리) | 생산관리 문서(작업표준/지시서), 공정관리·라벨링·포장 관리 기록, 기기별 생산수량·승인수량 기록 | 6.3, 6.4, 7.5.8 | 작업표준서, 생산이력기록(DHR), 라벨관리
7.5.2 | Cleanliness of product (제품의 청결) | 제품 청결·오염관리 요구문서 및 기록 | 6.4.2, 7.5.5 | 청결관리 기준/기록
7.5.3 | Installation activities (설치 활동) | 설치 요구·합격기준 문서, 설치·검증 기록 | 7.5.4 | 설치 절차/기록
7.5.4 | Servicing activities (서비스 활동) | 서비스 절차·참고자료, 서비스 수행 기록, 서비스 정보 분석(불만 여부 판단) | 8.2.1, 8.2.2, 8.4 | 서비스 절차서/기록
7.5.5 | Particular requirements for sterile medical devices (멸균 의료기기 특별 요구) | 멸균 공정 파라미터 기록(각 멸균 배치) | 7.5.6, 7.5.7 | 멸균 배치기록
7.5.6 | Validation of processes for production and service (생산·서비스 공정 밸리데이션) | 공정 밸리데이션 절차/계획/보고서(결과로 검증 불가한 공정), 공정 소프트웨어 밸리데이션 기록 | 4.1.6, 7.5.7, 7.3.8 | 공정 밸리데이션 보고서(IQ/OQ/PQ), 소프트웨어 밸리데이션
7.5.7 | Validation of processes for sterilization & sterile barrier systems (멸균·무균차단시스템 밸리데이션) | 멸균 및 무균차단시스템 밸리데이션 절차/기록(사용 전 및 변경 시) | 7.5.5, 7.5.6 | 멸균 밸리데이션 보고서
7.5.8 | Identification (식별) | 식별 절차(문서화된 절차 필수), 제품 상태 식별, (해당 시) UDI 식별 | 7.5.9, 8.2.6, 8.3 | 식별관리 절차서, UDI 관리
7.5.9 | Traceability (추적성) | 추적성 절차(문서화된 절차 필수), 추적성 기록(이식형: 7.5.9.2 부품·재료·작업환경 등 특별요구) | 7.5.8, 8.3.3 | 추적성 절차서, 추적성 기록(Lot/Serial)
7.5.10 | Customer property (고객 자산) | 고객 자산 식별·검증·보호, 분실·손상 시 보고 기록 | 7.5.11 | 고객자산 관리기록
7.5.11 | Preservation of product (제품의 보존) | 제품 보존(식별·취급·포장·보관) 요구문서 및 기록 | 6.4, 7.5.5 | 보존/보관 관리기준
7.6 | Control of monitoring and measuring equipment (모니터링·측정장비 관리) | 측정장비 관리 절차(문서화된 절차 필수), 교정·검증 기록, 측정 소프트웨어 밸리데이션, 소급성 확보 | 8.2.5, 8.2.6 | 측정장비 관리절차서, 교정성적서, 장비대장
8. Measurement, analysis and improvement (측정·분석·개선)
8.1 | General (일반) | 모니터링·측정·분석·개선 활동 기획, 통계기법 적용 범위·방법 결정 | 8.2~8.5 | 통계기법 적용 계획
8.2.1 | Feedback (피드백) | 피드백 수집 절차(문서화된 절차 필수), 생산 및 생산후 피드백 기록, 위험관리·제품요구 입력 활용 | 7.1, 8.2.2, 8.4, ISO 14971 | 피드백 절차서, 피드백/시장정보 기록
8.2.2 | Complaint handling (불만처리) | 불만처리 절차(문서화된 절차 필수), 불만 접수·조사·평가·처리 기록, 규제보고 필요성 판단 | 8.2.3, 8.3.3, 8.5.2 | 불만처리 절차서, 불만 기록
8.2.3 | Reporting to regulatory authorities (규제당국 보고) | 규제당국 보고 절차(문서화된 절차 필수), 유해사례·리콜 등 보고 기록 | 8.2.2, 8.3.3 | 규제보고 절차서, 보고기록(MDR/Vigilance)
8.2.4 | Internal audit (내부심사) | 내부심사 절차(문서화된 절차 필수), 심사 프로그램·계획·기준, 심사 보고서·후속조치 기록 | 5.6.2, 8.5.2 | 내부심사 절차서, 심사계획/체크리스트/보고서
8.2.5 | Monitoring and measurement of processes (공정 모니터링·측정) | 공정 모니터링·측정 방법 적용 및 기록 | 7.5.1, 7.5.6 | 공정 모니터링 기록
8.2.6 | Monitoring and measurement of product (제품 모니터링·측정) | 제품 검사·시험 기록, 출하 승인자 식별 기록 | 7.4.3, 8.3 | 검사성적서, 출하승인 기록
8.3.1 | Control of nonconforming product – General (부적합품 관리 – 일반) | 부적합품 관리 절차(문서화된 절차 필수) | 8.3.2~8.3.4, 8.5.2 | 부적합품 관리 절차서
8.3.2 | Actions in response to NC detected before delivery (인도 전 부적합 조치) | 부적합 처리(제거·사용방지·특채) 기록, 특채 정당화·승인 기록 | 8.3.4, 8.5.2 | 부적합 처리/특채 기록
8.3.3 | Actions in response to NC detected after delivery (인도 후 부적합 조치) | 인도 후 부적합 조치 기록, 권고문(Advisory Notice) 발행 절차·기록 | 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1 | 권고문/리콜 기록
8.3.4 | Rework (재작업) | 재작업 수행 문서(작업지시), 재작업 영향 평가 및 기록 | 7.5.1, 8.3.2 | 재작업 지시/기록
8.4 | Analysis of data (데이터 분석) | 데이터 분석 절차(문서화된 절차 필수), 피드백·공정·제품·공급자 데이터 분석 기록(통계기법) | 8.2, 8.5, 5.6.2 | 데이터 분석 절차서, 분석 보고서/추이
8.5.1 | Improvement – General (개선 – 일반) | 개선 활동(방침·목표·심사·분석·CAPA·경영검토 활용), 권고문 발행·실행 | 5.6, 8.5.2, 8.5.3 | 개선 활동 기록
8.5.2 | Corrective action (시정조치) | 시정조치 절차(문서화된 절차 필수), 원인분석·조치·효과성 검증 및 기록 | 8.2.2, 8.3, 8.4 | 시정조치 절차서, CAPA 기록
8.5.3 | Preventive action (예방조치) | 예방조치 절차(문서화된 절차 필수), 잠재 부적합 평가·조치·효과성 검증 및 기록 | 8.4, 8.5.2 | 예방조치 절차서, 예방조치 기록

## 안내 Notes
ISO 13485:2016 조항별 산출물·연계 매트릭스 — 작성 안내
1. 현행 유효 규격: ISO 13485:2016 (2020년 ISO 정기검토에서 유지 확정). 'ISO 13485:2025'는 공식 발행이 확인되지 않은 내용으로, 최신 발행 여부는 iso.org(ISO/TC 210)에서 별도 확인 필요.
2. '산출물' 항목은 규격이 요구하는 '문서화된 절차' 및 '기록' 요구를 근거로 한 RA/QA 표준 해석임. 규격은 산출물의 명칭·형식을 강제하지 않으므로, 조직 실정에 맞게 통합·분리 가능.
3. '(문서화된 절차 필수)' 표기는 ISO 13485:2016이 명시적으로 documented procedure를 요구하는 조항임 (예: 4.2.4, 4.2.5, 5.6.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.9, 7.6, 8.2.1~8.2.4, 8.3.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3).
4. 위험관리 연계는 ISO 14971:2019(가이던스 ISO 24971:2020) 기준. 소프트웨어 의료기기는 IEC 62304, 사이버보안은 IEC 81001-5-1/관련 가이던스 병행 검토 권장.
5. 약어: DHF=Design History File(설계이력파일), DHR=Device History Record(생산이력기록), CAPA=Corrective and Preventive Action, UDI=Unique Device Identification, IQ/OQ/PQ=설치/운전/성능 적격성평가, URS=사용자요구사양, QAA=품질협정.
6. 본 표는 인증·심사 준비를 위한 참고용이며, 실제 적용 시 해당 국가 규제(국내 의료기기 GMP, EU MDR, US QMSR 등)와 교차 확인 권장.